## Slide 1
27 juin 2025

## Slide 2: ZOOM SUR LE BASSIN VERSANT : position des ouvrages, niveau des eaux (actuels et évolution), pluviométrie

## Slide 3: ZOOM SUR LE BASSIN VERSANT : position des ouvrages, niveau des eaux (actuels et évolution), pluviométrie
1,6
mm
1,5
mm
0,9
mm
62 cm (-4)
154cm cote Brière
82 cm (-4)
136 cm (0)
69 cm (+2)
102 cm (0)
6,3
mm
DEPUIS LE 20/06/2025
69 cm (+2)
161 cm (-1)
Canal de Quilly
PONTCHATEAU
BRIERE
PONT DE L’ANGLE
Canal de priory
Canal de Martigne
Blanche couronne
Moyenne Taille
82 cm (-5)

## Slide 4: Niveaux d’eau en Brière : en cm cote NGF69 (et cote Brière)
Chart: Hauteur d'eau en cm (cote IGN69)
| 1 | 5 | 10 | 14 | 16 | 21 | 28 | 31 | 37 | 44 | 51 | 58 | 64 | 68 | 75 | 82 | 89 | 93 | 98 | 105 | 112 | 119 | 125 | 129 | 136 | 143 | 150 | 154 | 160 | 167 | 174 | 176 | 181 | 182 | 188 | 191 | 195 | 202 | 209 | 216 | 220 | 227 | 234 | 240 | 244 | 249 | 256 | 263 | 270 | 274 | 280 | 287 | 294 | 301 | 304 | 310 | 317 | 324 | 331 | 336 | 341 | 348 | 351 | 355 | 362
2000-2001
2019-2020
2024-2025 | 60 | 63 | 58 | 54 | 45 | 48 | 58 | 58 | 58 | 74 | 72 | 82 | 75 | 73.5 | 72 | 78 | 87 | 87 | 87 | 88 | 87 | 88.5 | 91 | 100 | 108.5 | 107.5 | 124 | 130 | 141 | 145.5 | 145.5 | 144.5 | 141 | 141 | 140.5 | 139.5 | 133.5 | 131 | 128.5 | 119 | 114 | 103 | 101 | 96 | 94 | 90 | 90 | 90 | 86 | 81.5 | 78.5 | 71 | 66.5 | 62
J+3 = 0 mm /// J+4 à +7 = 0 à 5 mm
Nous continuons les travaux de rénovation d’automatisme. Cela entrainera des coupures de lecture de niveau via les sondes. Les ouvrages resteront cependant manœuvrables.
Urgence hydraulique uniquement
Pluviométrie depuis le début du mois en mm |  |  | 
Station | Montoir |  | Herbignac Drefféac St-André
Gestion | MétéoFrance |  | SBVB
Donnée Mois | Médiane * | Actuelle | Actuelles
Septembre | 71.5 | 114,2 | 99,2 94,7 82,9
Octobre | 90.6 | 138,5 | 137,2 125,4 119,7
Novembre | 84.6 | 82,9 | 86,2 73,7 64,7
Décembre | 97.0 | 29,9 | 47,5 42,5 31,7
Janvier | 81.4 | 208,3 | 280,1 282,6 192,4
Février | 59.7 | 68,5 | 78,8 68,4 64,3
Mars | 57.6 | 7 | 9 15,9 9,5
Avril | 48.0 | 53,1 | 61,2 51,6 51,4
Mai | 45.5 | 59,3 | 43,2 32,5 27,1
Juin | 35.9 | 22,5 | 29,3 28,1 11,2
Juillet | 43.0 |  | 
Août | 40.8 |  | 
(272)
(252)
(232)
(212)
(192)
(172)
(152)
(132)
(112)
(92)
* Médiane depuis 2000
Les Niveaux d’eau vont continuer à descendre sur les différents compartiments hydrauliques par phénomène d’évapotranspiration ou maintenu selon les secteurs grâce aux réalimentations

## Slide 5
Nyon : 12,8
Relevés en g/L de salinité réalisés le 25/06/2025
Pont du Gué d’Assac : 17,9
Pont de la Rivaudais : 17,5
Boisman amont : 3
Vieux Pont : 3,7
Pingliau : 8,3
Pouët : 10
La Taillée : 5,4
Rozé Brivet : 8,2
Pont de Paille Brière : 4,7
Pont de Paille Brivet : 13,3
La Rotte : 1
Loncé : 11,5
Priory Village : 18,5
Rozé Brière : 9,3
La Guesne : 1,1
Pont de la Mine amont : 0,5
Pont de l’Angle : 0,2
Blanche Couronne : 3
Pont Brulé: 0,6
Caloyau : 8
Ardivais: 0,3
Pont Ile Oliveau: 0,5